附件3

2025年电线电缆产品监督抽查结果

序号	产品名称	生产日期

批号	抽查企业名称	标称生产企业名称	标称生产企业所在地	商标	规格型号	承检单位	检验结果
1	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	2024.09.22	千阳县家美灯饰行	浙江正泰电缆有限公司	浙江省嘉兴市大桥（南湖工业区内）江南路1号	/	60227 IEC

01(BV)

1*4	西安中检科测试认证技术有限公司	合格
2	金川电线	2021.07.03	千阳县家美灯饰行	金川集团电线电缆有限公司	甘肃省金昌市金川区新华东路14号	金川牌®+图形	60227 IEC

01(BV)

2.5mm2	西安中检科测试认证技术有限公司	合格
3	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	2025.04.24	千阳县固鑫五金建材经销部	浙江正泰电缆有限公司	浙江省嘉兴市大桥（南湖工业区内）江南路1号
60227 IEC

01(BV)

1*2.5	西安中检科测试认证技术有限公司	合格